Rozsah činností údržby BD CUBICON, Staré grunty 26, Bratislava
Denná prehliadka:
1. Vizuálna kontrola vstupných priestorov, spoločných priestorov, schodísk vchodov A – H
2. Vizuálna kontrola garáží – osvetlenia, tesnosti kanalizácie, rozvodov vody, kúrenia
3. Vizuálna kontrola kontajnerových stojísk, vonkajších parkovacích miest, chodníkov, zatrávnených plôch, zelene, schodísk a nájazdov pre peších, vonkajšieho plášťa budov
4. Vizuálna kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
5. Vizuálna kontrola A-tria, kontrola poklopov, detských ihrísk, uzamknutia vstupov
6. Funkčná kontrola výťahov, vstupných parkoviskových rámp, garážovej brány, osvetlenia spoločných priestorov, zatváracích systémov vchodov
Mesačná kontrola:
1. Rozvodov elektrickej energie vrátane rozvádzačov a núdzového osvetlenia
2. Kanalizačných vpustí, odtokových žľabov, garážových žľabov
3. Systémov Požiarnej ochrany, únikových ciest, prehliadka požiarnych dverí, požiarnych clôn v zjazdoch garáže
Polročná kontrola
1. Fasády – dôkladná kontrola plášťa bytového domu, spoločných priestorov a garáží
2. Striech, vrátane strešných vpustí, technológií osadených na strechách ( vzduchotechnika Dieselagregát, klimatizačné jednotky, bleskozvod)
3. dilatácií vnútorných priestorov

Dátum	Rozsah prevedených činností
2.1.2019	- kontrola podľa bodu č.1 A - D
3.1.2019	- kontrola podľa bodu č.1 E - H
	- výmena svetelných zdrojov v dvoch garážových státí
4.1.2019	- kontrola podľa bodu č.2
7.1.2019	- kontrola podľa bodu č.3
	- výmena svetelných zdrojov v jednom garážovom státí
8.1.2019	- kontrola podľa bodu č.4
9.1.2019	- kontrola podľa bodu č.5
	- na základe požiadavky nájomcu bola vykonaná obhliadka prízemia vchodu „E“
	za účelom maľovania prízemných priestorov
10.1.2019	- kontrola podľa bodu č.6 ,protokolárne odovzdanie -realizačný projekt slaboprúd
	- výmena svetelných zdrojov vo dvoch garážových státí
11.1.2019	- kontrola podľa bodu č.7
	- obhliadka zatečeného balkóna v byte „E 201 „
14.1.2019	- kontrola podľa bodu č.8
	- oprava kanalizačného odtoku v garáži v spolupráci s p.Remenárom
15.1.2019	- kontrola podľa bodu č.9
	- výmena svetelných zdrojov pred výťahom E a A
16.1.2019	- kontrola podľa bodu č.10
17.1.2019	- kontrola podľa bodu č.11
	- výmena svetelných zdrojov vo dvoch garážových státí
18.1.2019	- kontrola podľa bodu č.12
21.1.2019	- kontrola podľa bodu č.1 A - D
	- nahlásenie poruchy výťahu vo vchode „D“
22.1.2019	- kontrola podľa bodu č.1 E - H
	- vykonaná oprava výťahu vo vchode „D“
	Rozsah prevedených činností
23.1.2019	- kontrola podľa bodu č.2
	- oprava vchodového zámku na vstupe „ C „
24.1.2019	- kontrola podľa bodu č.3
	- výmena svetelného zdroja v elektro rozvodni vo vchode A
25.1.2019	- kontrola podľa bodu č.4
28.1.2019	- kontrola podľa bodu č.5
	- kontrola funkčnosti merača tepla nájomníka „ B-402“
	protokolárne odovzdanie generálny kľúč HR1/1ks , MK 1/ 1ks-firme ALGATE
29.1.2019	- kontrola podľa bodu č.6
	- oprava pohybového snímača svetla pred výťahom „ C -1.p. „
30.1.2019	- kontrola podľa bodu č.7
31.1.2019	- odpis energií vo vchodoch „ A – H „

V Bratislave dňa : 4.2.2019